Руководителям организаций

О применении стандартов

На основании пункта 6.3 Положения о Федеральной службе по аккредитации,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. № 845, протокола заседания рабочей группы по вопросам

принятия	решений	о	возможности	применения	национальных

- межгосударственных стандартов, разработанных на основе (взамен) ранее действующих, для обеспечения деятельности Росаккредитации по аккредитации

- подтверждению  компетентности  аккредитованных  лиц  от  29  апреля  2022  г.

№ 03-14-пр, направленного письмом Росстандарта от 4 мая 2022 г. № 5815-ИК/03,

применение стандартов согласно приложению к настоящему письму при подтверждении соответствия продукции может осуществляться

без дополнительного оснащения испытательных лабораторий (центров) испытательным оборудованием и средствами измерений, без повышения квалификации работников, без внесения изменений в процедуры и без расширения области аккредитации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы по оценке соответствия.

Внедрение в практику работы испытательной лаборатории (центра) стандартов согласно прилагаемому перечню, включая обеспечение компетентности персонала, проводящего исследования (испытания) и измерения, осуществляется в порядке, предусмотренном ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

2

Соответствие	реализации	порядка	проведения	исследований	(испытаний),

измерений требованиям указанных выше стандартов оценивается при подтверждении компетентности испытательной лаборатории (центра).

Обращаем внимание, что к заявлению о проведении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица согласно приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 16.08.2021 № 496 «Об утверждении форм заявления об аккредитации, заявления о расширении области аккредитации, заявления о сокращении области аккредитации, заявления

- проведении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, заявления о внесении изменений в сведения реестра аккредитованных лиц,

заявления о прекращении действия аккредитации» прикладывается актуализированная область аккредитации.

Приложение: на 17 л. в 1 экз.

Д.В. Гоголев

исп.: О.С. Лобкарева

тел.: 8 (495) 539-26-70 доб. 1519

|  |  | Приложение |
| --- | --- | --- |
| № | Номер и наименование ранее | Номер и наименование |  |
| п/п | действующего документа | принятого документа |  |
| 1. | ГОСТ Р 56105–2014 «Гречиха. | ГОСТ 19092–2021 «Гречиха. |  |
|  | Технические условия» | Технические условия» |  |
|  | ГОСТ 4071.1–94 (ИСО 10059-1-92) | ГОСТ 4071.1–2021 «Изделия |  |
|  | «Изделия огнеупорные с общей | огнеупорные с общей пористостью |  |
| 2. | пористостью менее 45 %. Метод | менее 45 %. Метод определения |  |
|  | определения предела прочности при | предела прочности при сжатии при |  |
|  | сжатии при комнатной температуре» | комнатной температуре» |  |
|  | ГОСТ 4071.2–94 «Изделия | ГОСТ 4071.2–2021 «Изделия |  |
|  | огнеупорные теплоизоляционные. | огнеупорные теплоизоляционные. |  |
| 3. | Метод определения предела | Метод определения предела |  |
|  | прочности при сжатии при комнатной | прочности при сжатии при комнатной |  |
|  | температуре» | температуре» |  |
|  | ГОСТ 12170–85 «Огнеупоры. | ГОСТ 12170–2021 «Огнеупоры. |  |
| 4. | Стационарный метод измерения | Стационарный метод определения |  |
|  | теплопроводности» | коэффициента теплопроводности» |  |
|  | ГОСТ 24523.0–80 «Периклаз | ГОСТ 24523.0–2021 «Периклаз |  |
| 5. | электротехнический. Общие | электротехнический. Общие |  |
|  | требования к методам химического | требования к методам химического |  |
|  | анализа» | анализа» |  |
|  | ГОСТ 24523.1–80 «Периклаз | ГОСТ 24523.1–2021 «Периклаз |  |
| 6. | электротехнический. Метод | электротехнический. Метод |  |
|  | определения двуокиси кремния» | определения оксида кремния (IV)» |  |
|  | ГОСТ 25040–81 (СТ СЭВ 2226-80) | ГОСТ 25040–2021 «Огнеупоры. |  |
| 7. | «Материалы и изделия огнеупорные. | Метод определения ползучести при |  |
|  | Метод определения ползучести при | сжатии» |  |
|  | сжатии» |  |  |
|  | ГОСТ Р 52565–2006 «Выключатели | Изменение № 1 к ГОСТ Р 52565–2006 |  |
| 8. | переменного тока на напряжения | «Выключатели переменного тока |  |
|  | от 3 до 750 кВ. Общие технические | на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие |  |
|  | условия» | технические условия» |  |
|  | ГОСТ 26212–91 «Почвы. | ГОСТ 26212–2021 «Почвы. |  |
| 9. | Определение гидролитической | Определение гидролитической |  |
|  | кислотности по методу Каппена | кислотности по методу Каппена |  |
|  | в модификации ЦИНАО» | в модификации ЦИНАО» |  |
|  | ГОСТ 26213–91 «Почвы. Методы | ГОСТ 26213–2021 «Почвы. Методы |  |
| 10. | определения органического | определения органического |  |
|  | вещества» | вещества» |  |

|  | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| № | Номер и наименование ранее | Номер и наименование |
| п/п | действующего документа | принятого документа |
|  | ГОСТ Р 53217–2008 (ИСО | ГОСТ ISO 10382–2020 «Качество |
|  | 10382:2002) «Качество почвы. | почв. Определение хлорорганических |
|  | Определение содержания | пестицидов и полихлорированных |
| 11. | хлорорганических пестицидов | бифенилов. Газохроматографический |
|  | и полихлорированных бифенилов. | метод с использованием |
|  | Газохроматографический метод | электронозахватного детектора» |
|  | с электронозахватным детектором» |  |
|  | ГОСТ 30804.3.2–2013 (IЕС 61000-3- | ГОСТ IEC 61000-3-2–2017 |
|  | 2:2009) «Совместимость технических | «Электромагнитная совместимость |
|  | средств электромагнитная. Эмиссия | (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы |
| 12. | гармонических составляющих тока | эмиссии гармонических |
|  | техническими средствами | составляющих тока (оборудование |
|  | с потребляемым током не более 16 А | с входным током не более 16 А |
|  | (в одной фазе). Нормы и методы | в одной фазе)» |
|  | испытаний» |  |
|  | ГОСТ 30804.3.3–2013 (IEC 61000-3- | ГОСТ IEC 61000-3-3–2015 |
|  | 3:2008) «Совместимость технических | «Электромагнитная совместимость |
|  | средств электромагнитная. | (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. |
|  | Ограничение изменений напряжения, | Ограничение изменений напряжения, |
|  | колебаний напряжения и фликера в | колебаний напряжения и фликера |
|  | низковольтных системах | в общественных низковольтных |
| 13. | электроснабжения общего | системах электроснабжения для |
|  | назначения. Технические средства с | оборудования с номинальным током |
|  | потребляемым током не более 16 А (в | не более 16 А (в одной фазе), |
|  | одной фазе), подключаемые к | подключаемого к сети |
|  | электрической сети при | электропитания без особых условий» |
|  | несоблюдении определенных условий |  |
|  | подключения. Нормы и методы |  |
|  | испытаний» |  |
|  | ГОСТ 30805.14.1–2013 (CISPR 14- | ГОСТ CISPR 14-1–2015 |
|  | 1:2005) «Совместимость технических | «Электромагнитная совместимость. |
|  | средств электромагнитная. Бытовые | Требования для бытовых приборов, |
| 14. | приборы, электрические инструменты | электрических инструментов и |
|  | и аналогичные устройства. | аналогичных аппаратов. Часть 1. |
|  | Радиопомехи индустриальные. | Электромагнитная эмиссия» |
|  | Нормы и методы измерений» |  |
|  | ГОСТ 30805.14.2–2013 | ГОСТ CISPR 14-2–2016 |
|  | (CISPR 14-2:2001) «Совместимость | «Электромагнитная совместимость. |
|  | технических средств | Требования для бытовых приборов, |
|  | электромагнитная. Бытовые приборы, | электрических инструментов |
| 15. | электрические инструменты и | и аналогичных аппаратов. Часть 2. |
|  | аналогичные устройства. | Помехоустойчивость. Стандарт для |
|  | Устойчивость | группы однородной продукции» |
|  | к электромагнитным помехам. |  |
|  | Требования и методы испытаний» |  |

|  | 3 |  |
| --- | --- | --- |
| № | Номер и наименование ранее | Номер и наименование |
| п/п | действующего документа | принятого документа |
|  | ГОСТ Р 51318.20–2012 | ГОСТ EN 55020–2016 |
|  | (СИСПР 20:2006) «Совместимость | «Электромагнитная совместимость. |
|  | технических средств | Радиовещательные приемники, |
| 16. | электромагнитная. Приемники | телевизоры и связанное с ними |
|  | звукового и телевизионного вещания | оборудование. |
|  | и связанное с ними оборудование. | Характеристики помехоустойчивости. |
|  | Характеристики помехоустойчивости. | Нормы и методы измерений» |
|  | Нормы и методы измерений» |  |
|  | ГОСТ 32136–2013 «Совместимость | ГОСТ EN 55103-2–2016 |
|  | технических средств | «Электромагнитная совместимость. |
|  | электромагнитная. Устойчивость | Стандарт на группу однородной |
|  | к электромагнитным помехам | продукции для профессиональной |
| 17. | профессиональной аудио-, видео-, | аудио-, видео-, аудиовизуальной |
|  | аудиовизуальной аппаратуры и | аппаратуры и аппаратуры управления |
|  | аппаратуры управления световыми | световыми приборами для зрелищных |
|  | приборами для зрелищных | мероприятий. Часть 2. Устойчивость |
|  | мероприятий. Требования и методы | к электромагнитным помехам» |
|  | испытаний» |  |
|  | ГОСТ 32134.1–2013 | ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2–2015 |
|  | (EN 301 489-1:2008) «Совместимость | «Электромагнитная совместимость |
|  | технических средств | и радиочастотный спектр. |
| 18. | электромагнитная. Технические | Электромагнитная совместимость |
|  | средства радиосвязи. Часть 1. Общие | технических средств радиосвязи. |
|  | технические требования и методы | Часть 1. Общие технические |
|  | испытаний» | требования» |
|  | ГОСТ Р 50652–94 | ГОСТ IEC 61000-4-10–2014 |
|  | (МЭК 1000-4-10–93) «Совместимость | «Электромагнитная совместимость. |
|  | технических средств | Часть 4-10. Методы испытаний |
| 19. | электромагнитная. Устойчивость к | и измерений. Испытания |
|  | затухающему колебательному | на устойчивость к колебательному |
|  | магнитному полю. Технические | затухающему магнитному полю» |
|  | требования и методы испытаний» |  |
|  | ГОСТ 30804.4.3–2013 | ГОСТ IEC 61000-4-3–2016 |
|  | (IEC 61000-4-3:2006) «Совместимость | «Электромагнитная совместимость |
|  | технических средств | (ЭМС). Часть 4-3. Методы испытаний |
| 20. | электромагнитная. Устойчивость к | и измерений. Испытание |
|  | радиочастотному электромагнитному | на устойчивость к излучаемому |
|  | полю. Требования и методы | радиочастотному электромагнитному |
|  | испытаний» | полю» |

4

| № | Номер и наименование ранее | Номер и наименование |
| --- | --- | --- |
| п/п | действующего документа | принятого документа |
|  | ГОСТ 30804.4.4–2013 | ГОСТ IEC 61000-4-4–2016 |
|  | (IEC 61000-4-4:2004) «Совместимость | «Электромагнитная совместимость |
|  | технических средств | (ЭМС). Часть 4-4. Методы испытаний |
| 21. | электромагнитная. Устойчивость к | и измерений. Испытание |
|  | наносекундным импульсным | на устойчивость к электрическим |
|  | помехам. Требования | быстрым переходным процессам |
|  | и методы испытаний» | (пачкам)» |
|  | СТБ МЭК 61000-4-5–2006 | ГОСТ IEC 61000-4-5–2017 |
|  | «Электромагнитная совместимость | «Электромагнитная совместимость |
|  | Часть 4- 5. Методы испытаний | (ЭМС) Часть 4-5. Методы испытаний |
| 22. | и измерений. Испытания | и измерений. Испытание |
|  | на устойчивость к микросекундным | на устойчивость к выбросу |
|  | импульсным помехам большой | напряжения» |
|  | энергии» |  |
|  | ГОСТ 30804.4.12–2002 | ГОСТ IEC 61000-4-12–2016 |
|  | (МЭК 61000-4-12:1995) | «Электромагнитная совместимость |
|  | «Совместимость технических средств | (ЭМС). Часть 4-12. Методы |
| 23. | электромагнитная. Устойчивость | испытаний и измерений. Испытание |
|  | к колебательным затухающим | на устойчивость к звенящей волне» |
|  | помехам. Требования и методы |  |
|  | испытаний» |  |
|  | ГОСТ 30804.4.13–2013 | ГОСТ IEC 61000-4-13–2016 |
|  | (IEC 61000-4-13:2002) | «Электромагнитная совместимость |
|  | «Совместимость технических средств | (ЭМС). Часть 4-13. Методы |
|  | электромагнитная. Устойчивость | испытаний и измерений. Воздействие |
| 24. | к искажениям синусоидальности | гармоник и интергармоник, включая |
|  | напряжения электропитания, включая | сигналы, передаваемые |
|  | передачу сигналов по электрическим | по электрическим сетям, на порт |
|  | сетям. Требования и методы | электропитания переменного тока. |
|  | испытаний» | Низкочастотные испытания |
|  |  | на помехоустойчивость» |
|  | ГОСТ Р 51317.4.14–2000 | ГОСТ IEC 61000-4-14–2016 |
|  | (МЭК 61000-4-14-99) | «Электромагнитная совместимость |
|  | «Совместимость технических средств | (ЭМС). Часть 4-14. Методы |
| 25. | электромагнитная. Устойчивость | испытаний и измерений. Испытание |
|  | к колебаниям напряжения | оборудования с потребляемым током |
|  | электропитания. Требования | не более 16 А на фазу |
|  | и методы испытаний» | на устойчивость к колебаниям |
|  |  | напряжения» |

5

| № | Номер и наименование ранее | Номер и наименование |
| --- | --- | --- |
| п/п | действующего документа | принятого документа |
|  | ГОСТ Р 51317.4.16–2000 | ГОСТ IEC 61000-4-16–2014 |
|  | (МЭК 61000-4-16- 98) | «Электромагнитная совместимость. |
|  | «Совместимость технических средств | Часть 4-16. Методы испытаний |
| 26. | электромагнитная. Устойчивость | и измерений. Испытания на |
|  | к кондуктивным помехам в полосе | устойчивость к кондуктивным |
|  | частот от 0 до 150 кГц. Требования | помехам общего вида в диапазоне |
|  | и методы испытаний» | частот от 0 до 150 кГц» |
|  | ГОСТ Р 51317.4.28–2000 | ГОСТ IEC 61000-4-28–2014 |
|  | (МЭК 61000-4-28-99) | «Электромагнитная совместимость. |
|  | «Совместимость технических средств | Часть 4-28. Методы испытаний |
|  | электромагнитная. Устойчивость | и измерений. Испытания |
| 27.к изменениям частоты питающего | на устойчивость к изменениям |
|  | напряжения. Требования и методы | частоты электропитания для |
|  | испытаний» | оборудования, рассчитанного |
|  |  | на входной ток не более 16 А |
|  |  | на фазу» |
|  | ГОСТ Р 50009–2000 «Совместимость | ГОСТ 30379–2017 «Совместимость |
|  | технических средств | технических средств охранной, |
|  | электромагнитная. Технические | пожарной и охранно-пожарной |
| 28. | средства охранной сигнализации. | сигнализации электромагнитная. |
|  | Требования и методы испытаний» | Требования, нормы и методы |
|  |  | испытаний на помехоустойчивость |
|  |  | и электромагнитную эмиссию» |
|  | ГОСТ 30805.16.2.3–2013 | ГОСТ CISPR 16-2-3–2016 |
|  | (CISPR 16-2-3:2006) «Совместимость | «Требования к аппаратуре для |
|  | технических средств | измерения радиопомех |
|  | электромагнитная. Требования | и помехоустойчивости и методы |
|  | к аппаратуре для измерения | измерения. Часть 2-3. Методы |
| 29. | параметров индустриальных | измерения радиопомех |
|  | радиопомех и помехоустойчивости | и помехоустойчивости. Измерения |
|  | и методы измерений. Часть 2-3. | излучаемых помех» |
|  | Методы измерений параметров |  |
|  | индустриальных радиопомех |  |

- помехоустойчивости. Измерение излучаемых радиопомех»

6

| № | Номер и наименование ранее | Номер и наименование |
| --- | --- | --- |
| п/п | действующего документа | принятого документа |
|  | ГОСТ 30805.16.2.1–2013 (CISPR 16-2- | ГОСТ CISPR 16-2-1–2015 |
|  | 1:2005) «Совместимость технических | «Требования к аппаратуре для |
|  | средств электромагнитная. | измерения радиопомех |
|  | Требования к аппаратуре для | и помехоустойчивости и методы |
|  | измерения параметров | измерения. Часть 2-1. Методы |
| 30. | индустриальных радиопомех | измерения помех |
|  | и помехоустойчивости и методы | и помехоустойчивости. Измерения |
|  | измерений. Часть 2-1. Методы | кондуктивных помех» |
|  | измерений параметров |  |
|  | индустриальных радиопомех |  |
|  | и помехоустойчивости. Измерение |  |
|  | кондуктивных радиопомех» |  |
|  | ГОСТ 30805.16.1.2–2013 | ГОСТ CISPR 16-1-2–2016 |
|  | (CISPR 16-1-2:2006) «Совместимость | «Требования к аппаратуре для |
|  | технических средств | измерения радиопомех |
|  | электромагнитная. Требования | и помехоустойчивости и методы |
|  | к аппаратуре для измерения | измерения. Часть 1-2. Аппаратура для |
|  | параметров индустриальных | измерения радиопомех |
|  | радиопомех и помехоустойчивости | и помехоустойчивости. Устройства |
| 31. | и методы измерений. Часть 1-2. | связи для измерений кондуктивных |
|  | Аппаратура для измерения | помех» |
|  | параметров индустриальных |  |
|  | радиопомех и помехоустойчивости. |  |
|  | Устройства для измерения |  |
|  | кондуктивных радиопомех |  |
|  | и испытаний на устойчивость |  |
|  | к кондуктивным радиопомехам» |  |
|  | ГОСТ 30804.3.12–2013 | ГОСТ IEC 61000-3-12–2016 |
|  | (IEC 61000-3-12:2004) | «Электромагнитная совместимость |
|  | «Совместимость технических средств | (ЭМС). Часть 3-12. Нормы. Нормы |
|  | электромагнитная. Нормы | гармонических составляющих тока, |
|  | гармонических составляющих тока, | создаваемых оборудованием, |
| 32. | создаваемых техническими | подключаемым к общественным |
|  | средствами с потребляемым током | низковольтным системам, с входным |
|  | более 16 А, но не более 75 А | током более 16 A, но не более 75 А |
|  | (в одной фазе), подключаемыми | в одной фазе» |
|  | к низковольтным распределительным |  |
|  | системам электроснабжения. Нормы |  |
|  | и методы испытаний» |  |

7

| № | Номер и наименование ранее | Номер и наименование |
| --- | --- | --- |
| п/п | действующего документа | принятого документа |
|  | ГОСТ 30804.6.3–2013 | ГОСТ IEC 61000-6-3–2016 |
|  | (IEC 61000-6-3:2006) «Совместимость | «Электромагнитная совместимость |
|  | технических средств | (ЭМС). Часть 6-3. Общие стандарты. |
|  | электромагнитная. Электромагнитные | Стандарт электромагнитной эмиссии |
| 33. | помехи от технических средств, | для жилых, коммерческих и легких |
|  | применяемых в жилых, коммерческих | промышленных обстановок» |
|  | зонах и производственных зонах |  |
|  | с малым энергопотреблением. Нормы |  |
|  | и методы испытаний» |  |
|  | ГОСТ 30804.6.4–2013 | ГОСТ IEC 61000-6-4–2016 |
|  | (IEC 61000-6-4:2006) «Совместимость | «Электромагнитная совместимость |
|  | технических средств | (ЭМС). Часть 6-4. Общие стандарты. |
| 34. | электромагнитная. Электромагнитные | Стандарт электромагнитной эмиссии |
|  | помехи от технических средств, | для промышленных обстановок» |
|  | применяемых в промышленных |  |
|  | зонах. Нормы и методы испытаний» |  |
|  | ГОСТ Р 51317.6.5–2006 | ГОСТ IEC 61000-6-5–2017 |
|  | (МЭК 61000-6-5:2001) | «Электромагнитная совместимость |
|  | «Совместимость технических средств | (ЭМС). Часть 6-5. Общие стандарты. |
| 35. | электромагнитная. Устойчивость | Помехоустойчивость оборудования, |
|  | к электромагнитным помехам | используемого в обстановке |
|  | технических средств, применяемых | электростанции и подстанции» |
|  | на электростанциях и подстанциях. |  |
|  | Требования и методы испытаний» |  |
|  | ГОСТ Р 51526–2012 | ГОСТ IEC 60974-10–2017 |
|  | (МЭК 60974-10:2007) | «Оборудование для дуговой сварки. |
| 36. | «Совместимость технических средств | Часть 10. Требования |
|  | электромагнитная. Оборудование для | электромагнитной совместимости |
|  | дуговой сварки. Часть 10. Требования | (ЭМС)» |
|  | и методы испытаний» |  |
|  | ГОСТ Р 54323–2011 «Бензины | ГОСТ 32515–2013 «Бензины |
| 37. | автомобильные. Определение | автомобильные. Определение |
|  | N-метиланилина методом | N-метиланилина методом капиллярной |
|  | капиллярной газовой хроматографии» | газовой хроматографии» |
|  | ГОСТ Р 52530–2006 «Бензины | ГОСТ 32514–2013 «Бензины |
| 38. | автомобильные. | автомобильные. |
|  | Фотоколориметрический метод | Фотоколориметрический метод |
|  | определения железа» | определения железа» |
|  | ГОСТ Р ЕН 237–2008 «Нефтепродукты | ГОСТ EN 237–2013 «Нефтепродукты |
| 39. | жидкие. Определение малых | жидкие. Определение низких |
|  | концентраций свинца методом атомно- | концентраций свинца методом атомно- |
|  | абсорбционной спектрометрии» | абсорбционной спектрометрии» |
| 40. | ГОСТ 9433–80 «Смазка | ГОСТ 9433–2021 «Смазка |
|  | ЦИАТИМ-221. Технические условия» | ЦИАТИМ-221. Технические условия» |

|  | 8 |  |
| --- | --- | --- |
| № | Номер и наименование ранее | Номер и наименование |
| п/п | действующего документа | принятого документа |
| 41. | ГОСТ 2712–75 «Смазка АМС. | ГОСТ 2712–2021 «Смазка АМС. |
|  | Технические условия» | Технические условия» |
| 42. | ГОСТ 6267–74 «Смазка | ГОСТ 6267–2021 «Смазка |
|  | ЦИАТИМ-201. Технические условия» | ЦИАТИМ-201. Технические условия» |
| 43. | ГОСТ 21743–76 «Масла | ГОСТ 21743–2021 «Масла |
|  | авиационные. Технические условия» | авиационные. Технические условия» |
|  | ГОСТ 4333–2014 (ISO 2592:2000) | ГОСТ 4333–2021 (ISO 2592:2017) |
| 44. | «Нефтепродукты. Методы | «Нефтепродукты. Методы |
|  | определения температур вспышки | определения температур вспышки |
|  | и воспламенения в открытом тигле» | и воспламенения в открытом тигле» |
| 45. | ГОСТ 33114–2014 «Масла смазочные. | ГОСТ 33114–2021«Масла смазочные. |
|  | Определение следов осадка» | Определение следов осадка |
|  | ГОСТ 33159–2014 «Масла смазочные | ГОСТ 33159–2021 «Масла смазочные |
| 46. | отработанные. Определение | отработанные. Определение |
|  | содержания нерастворимых веществ» | содержания нерастворимых веществ» |
|  | ГОСТ 5775–85 «Масло | ГОСТ 5775–2021«Масло |
| 47. | конденсаторное. Технические | конденсаторное. Технические |
|  | условия» | условия» |
|  | ГОСТ 5546–86 «Масла для | ГОСТ 5546–2021 «Масла для |
| 48. | холодильных машин. Технические | холодильных машин. Технические |
|  | условия» | условия» |
|  | ГОСТ 8551–74 «Смазка | ГОСТ 8551–2021 «Смазка |
| 49. | ЦИАТИМ–205. Технические | ЦИАТИМ–205. Технические условия» |
|  | условия» |  |
|  | ГОСТ ISO 15380–2014 «Материалы | ГОСТ ISO 15380–2021 «Материалы |
|  | смазочные, масла индустриальные | смазочные, индустриальные масла |
| 50. | и родственные продукты (класс L). | и родственные продукты (класс L). |
|  | Группа H (Гидравлические системы). | Группа Н (гидравлические системы). |
|  | Спецификация для категорий HETG, | Требования к категориям HETG, |
|  | HEPG, HEES и HEPR» | HEPG, HEES и HEPR» |
|  | ГОСТ 28549.5–90 (ИСО 6743-4-82) | ГОСТ ISO 6743–4–2021 «Материалы |
|  | «Смазочные материалы, | смазочные, индустриальные масла |
| 51. | индустриальные масла и родственные | и родственные продукты (класс L). |
|  | продукты. (Класс L). Классификация. | Классификация. Часть 4. Группа Н |
|  | Группа Н (гидравлические системы)» | (гидравлические системы)» |
|  | ГОСТ 21046–2015 «Нефтепродукты | ГОСТ 21046–2021 «Нефтепродукты |
| 52. | отработанные. Общие технические | отработанные. Общие технические |
|  | условия» | условия» |
|  | ГОСТ Р 50802–95 «Нефть. Метод | ГОСТ Р 50802–2021 «Нефть. Метод |
| 53. | определения сероводорода, метил– | определения сероводорода, метил– |
|  | и этилмеркаптанов» | и этилмеркаптанов» |
|  | ГОСТ 8581–78 «Масла моторные для | ГОСТ 8581–2021 «Масла моторные |
| 54. | автотракторных дизелей. | для автотракторных дизелей. |
|  | Технические условия» | Технические условия» |

9

| № | Номер и наименование ранее | Номер и наименование |
| --- | --- | --- |
| п/п | действующего документа | принятого документа |
| 55. | ГОСТ 6617–76 «Битумы нефтяные | ГОСТ 6617–2021 «Битумы нефтяные |
|  | строительные. Технические условия» | строительные. Технические условия» |
|  | ГОСТ 12329–77 «Нефтепродукты | ГОСТ 12329–2021 «Нефтепродукты |
|  | и углеводородные растворители. | и углеводородные растворители. |
| 56. | Метод определения анилиновой | Метод определения анилиновой точки |
|  | точки и ароматических | и ароматических углеводородов» |
|  | углеводородов» |  |
|  | ГОСТ 21261–91«Нефтепродукты. | ГОСТ 21261–2021 «Нефтепродукты. |
| 57. | Метод определения высшей теплоты | Метод определения высшей теплоты |
|  | сгорания и вычисление низшей | сгорания и вычисление низшей |
|  | теплоты сгорания» | теплоты сгорания» |
|  | ГОСТ Р 53784–2010 «Элементы | ГОСТ 34707–2021 «Элементы |
| 58. | оптические для световых сигнальных | оптические для световых сигнальных |
|  | приборов железнодорожного | приборов железнодорожного |
|  | транспорта. Технические условия» | транспорта. Технические условия» |
|  | ГОСТ Р 55050–2012 | ГОСТ 34759–2021 «Железнодорожный |
|  | «Железнодорожный подвижной | подвижной состав. Нормы |
| 59. | состав. Нормы допустимого | допустимого воздействия |
|  | воздействия на железнодорожный | на железнодорожный путь |
|  | путь и методы испытаний» | и методы испытаний» |
|  | ГОСТ Р 56404–2015 «Бережливое | ГОСТ Р 56404–2021 «Бережливое |
| 60. | производство. Требования к системам | производство. Требования к системам |
|  | менеджмента» | менеджмента» |
|  | ГОСТ Р 56406–2015 «Бережливое | ГОСТ Р 56406–2021 «Бережливое |
| 61. | производство. Аудит. Вопросы для | производство. Аудит. Вопросы для |
|  | оценки системы менеджмента» | оценки системы менеджмента» |
|  | ГОСТ Р ИСО 10015–2007 | ГОСТ Р ИСО 10015–2021 «Системы |
|  | «Менеджмент организации. | менеджмента качества. Руководящие |
| 62. | Руководящие указания по обучению» | указания по менеджменту |
|  |  | компетентности и развитию |
|  |  | персонала» |
|  | ГОСТ Р ИСО 10018–2014 | ГОСТ Р ИСО 10018–2021 «Системы |
| 63. | «Менеджмент качества. Руководящие | менеджмента качества. Руководящие |
|  | указания по вовлечению работников | указания по вовлечению персонала» |
|  | и их компетентности» |  |
| 64. | ГОСТ Р 56425–2015 «Технопарки. | ГОСТ Р 56425–2021 «Технопарки. |
|  | Требования» | Требования» |
|  | ГОСТ 31814–2012 «Оценка | ГОСТ Р 58972–2020 «Оценка |
| 65. | соответствия. Общие правила отбора | соответствия. Общие правила отбора |
|  | образцов для испытаний продукции | образцов для испытаний продукции |
|  | при подтверждении соответствия» | при подтверждении соответствия» |
|  | ГОСТ 15113.4–77 «Концентраты | ГОСТ 15113.4–2021 «Концентраты |
| 66. | пищевые. Методы определения | пищевые. Гравиметрические методы |
|  | влаги» | определения массовой доли влаги» |

|  | 10 |  |
| --- | --- | --- |
| № | Номер и наименование ранее | Номер и наименование |
| п/п | действующего документа | принятого документа |
|  | ГОСТ 28438–90 «Фрезы дисковые | ГОСТ Р 59470–2021 «Фрезы |
|  | с механическим креплением | дисковые с механическим |
| 67. | многогранных твердосплавных | креплением сменных многогранных |
|  | пластин. Технические условия» | твердосплавных пластин. |
|  |  | Технические условия» |
|  | ГОСТ 28436–90 «Фрезы концевые | ГОСТ Р 59471–2021 «Фрезы |
|  | с механическим креплением | концевые с механическим |
| 68. | многогранных твердосплавных | креплением сменных многогранных |
|  | пластин. Технические условия» | твердосплавных пластин. |
|  |  | Технические условия» |
|  | ГОСТ 26476–85 «Резцы токарные | ГОСТ Р 59472–2021 (ИСО 5608:2012) |
|  | и резцы-вставки с механическим | «Резцы токарные и копировальные |
| 69. | креплением режущих сменных | и резцы–вставки с механическим |
|  | многогранных пластин. Обозначения» | креплением сменных многогранных |
|  |  | пластин. Обозначение» |
|  | ГОСТ 38–72 «Кольца резиновые | ГОСТ 38–2021 «Кольца резиновые |
|  | уплотнительные для соединительных | уплотнительные для соединительных |
| 70. | головок тормозных рукавов | головок тормозных рукавов |
|  | и концевых кранов автотормозов. | и концевых кранов автотормозов. |
|  | Технические условия» | Технические условия» |
|  | ГОСТ ISO 36–2013 «Резина или | ГОСТ ISO 36–2021 «Резина |
| 71. | термопластик. Определение прочности | и термоэластопласты. Определение |
|  | связи с тканями» | прочности связи с тканями» |
| 72. | ГОСТ ISO 433–2014 «Ленты | ГОСТ ISO 433–2021 «Ленты |
|  | конвейерные. Маркировка» | конвейерные. Маркировка» |
|  | ГОСТ ISO 3858–2013 «Ингредиенты | ГОСТ ISO 3858–2021 «Ингредиенты |
|  | резиновой смеси. Углерод | резиновой смеси. Углерод |
| 73. | технический. Определение | технический. Определение |
|  | коэффициента светопропускания | коэффициента светопропускания |
|  | толуольного экстракта» | толуольного экстракта» |
|  | ГОСТ ISO 4081–2013 «Рукава | ГОСТ ISO 4081–2021 «Рукава |
| 74. | и трубки резиновые для систем | и трубки резиновые для системы |
|  | охлаждения двигателей внутреннего | охлаждения двигателей внутреннего |
|  | сгорания. Технические требования» | сгорания. Технические требования» |
|  | ГОСТ ISO 8789–2013 «Рукава | ГОСТ ISO 8789–2021 «Рукава |
|  | резиновые и рукава в сборе для | резиновые и рукава в сборе для |
|  | механических транспортных средств, | механических транспортных средств, |
| 75. | работающих на сжиженных | работающих на сжиженных |
|  | углеводородных газах. Технические | углеводородных газах. Технические |
|  | требования» | требования» |
| 76. | ГОСТ 9754–76 «Эмали МЛ-12. | ГОСТ 9754–2020 «Эмали МЛ-12. |
|  | Технические условия» | Технические условия» |

|  | 11 |  |
| --- | --- | --- |
| № | Номер и наименование ранее | Номер и наименование |
| п/п | действующего документа | принятого документа |
|  | ГОСТ 12034–77 «Эмали марок | ГОСТ 12034–2020 «Эмали марок |
| 77. | МЛ-165, МЛ-165ПМ и МС-160. | МЛ-165, МЛ-165ПМ и МС-160. |
|  | Технические условия» | Технические условия» |
| 78. | ГОСТ 25129–82 «Грунтовка ГФ-021. | ГОСТ 25129–2020 «Грунтовка |
|  | Технические условия» | ГФ-021. Технические условия» |
|  | ГОСТ 18188–72 «Растворители марок | ГОСТ 18188–2020 «Растворители |
| 79. | 645, 646, 647, 648 для лакокрасочных | марок 645, 646, 647, 648 для |
|  | материалов. Технические условия» | лакокрасочных материалов. |
|  |  | Технические условия» |
| 80. | ГОСТ 21227–93 «Эмали марок | ГОСТ 21227–2021 «Эмали марок |
|  | ПФ-218. Технические условия» | ПФ-218. Технические условия» |
|  | ГОСТ 896–69 «Материалы | ГОСТ 896–2021 «Материалы |
| 81. | лакокрасочные. Фотоэлектрический | лакокрасочные. Определение блеска |
|  | метод определения блеска» | лакокрасочных покрытий. |
|  |  | Фотоэлектрический метод» |
|  | ГОСТ 5233–89 (ИСО 1522-73) | ГОСТ 5233–2021 «Материалы |
| 82. | «Материалы лакокрасочные. Метод | лакокрасочные. Метод определения |
|  | определения твердости покрытий | твердости покрытия по маятниковому |
|  | по маятниковому прибору» | прибору» |
|  | ГОСТ Р 55556–2013 | ГОСТ 34682.1–2020 (EN 81-40:2008) |
|  | (ИСО 9386–2:2000) «Платформы | «Платформы подъемные для |
|  | подъемные для инвалидов и других | инвалидов и других маломобильных |
|  | маломобильных групп населения. | групп населения. Требования |
| 83. | Требования безопасности | безопасности к устройству |
|  | и доступности. Часть 2. Платформы | и установке. Часть 1. Платформы |
|  | подъемные с наклонным | лестничные и с наклонным |
|  | перемещением» | перемещением» |
|  | ГОСТ Р 55555–2013 | ГОСТ 34682.2–2020 (EN 81-41:2010) |
|  | (ИСО 9386–1:2000) «Платформы | «Платформы подъемные для |
|  | подъемные для инвалидов и других | инвалидов и других маломобильных |
| 84. | маломобильных групп населения. | групп населения. Требования |
|  | Требования безопасности | безопасности к устройству |
|  | и доступности. Часть 1. Платформы | и установке. Часть 2. Платформы |
|  | подъемные с вертикальным | с вертикальным перемещением» |
|  | перемещением» |  |

12

| № | Номер и наименование ранее | Номер и наименование |
| --- | --- | --- |
| п/п | действующего документа | принятого документа |
|  | ГОСТ Р 55642–2013 «Платформы | ГОСТ 34682.3–2020 «Платформы |
|  | подъемные для инвалидов и других | подъемные для инвалидов и других |
|  | маломобильных групп населения. | маломобильных групп населения. |
|  | Правила и методы исследований | Требования безопасности |
| 85. | (испытаний) и измерений. Правила | к устройству и установке. Часть 3. |
|  | отбора образцов» | Правила и методы исследований |
|  |  | (испытаний) и измерений при |
|  |  | сертификации. Правила отбора |
|  |  | образцов» |
|  | ГОСТ Р 55640–2013 «Эскалаторы | ГОСТ 34489–2018 «Эскалаторы |
|  | и пассажирские конвейеры. Правила | и пассажирские конвейеры. Правила |
| 86. | и методы исследований (испытаний) | и методы исследований (испытаний) |
|  | и измерений. Правила отбора | и измерений. Правила отбора |
|  | образцов» | образцов» |
|  | ГОСТ 33966.1–2016 | ГОСТ 33966.1–2020 (EN 115-1:2017) |
|  | (EN 115–1:2008+А1:2010) | «Эскалаторы и пассажирские |
| 87. | «Эскалаторы и пассажирские | конвейеры. Часть 1. Требования |
|  | конвейеры. Требования безопасности | безопасности к устройству |
|  | к устройству и установке» | и установке» |
|  | ГОСТ Р 53387–2009 | ГОСТ ISO 14798–2017 «Лифты, |
|  | (ИСО/ТС 14798:2006) «Лифты, | эскалаторы и пассажирские |
| 88. | эскалаторы, пассажирские конвейеры. | конвейеры. Методология оценки |
|  | Методология анализа и снижения | и снижения риска» |
|  | риска» |  |
|  | ГОСТ Р 53153–2008 | ГОСТ Р ИСО 734–2021 «Жмыхи |
|  | (ИСО 734-1:2006) «Жмыхи и шроты. | и шроты. Определение содержания |
| 89. | Определение содержания сырого | сырого жира. Метод экстракции |
|  | жира. Часть 1. Метод | гексаном (или легким петролейным |
|  | экстрагирования гексаном | эфиром)» |
|  | (или петролейным эфиром)» |  |
|  | ГОСТ 32123–2013 (ISO 15302:2007) | ГОСТ ISO 15302–2019 «Жиры |
|  | «Жиры и масла животные и | и масла животные и растительные. |
|  | растительные. Определение | Определение содержания |
| 90. | содержания бенз(а)пирена. Метод | бенз(а)пирена. Метод обращенно- |
|  | с применением высокоразрешающей | фазовой высокоэффективной |
|  | жидкостной хроматографии | жидкостной хроматографии» |
|  | с обратной фазой» |  |
|  | ГОСТ Р 53402–2009 «Арматура | ГОСТ 33257–2015 «Арматура |
| 91. | трубопроводная. Методы контроля | трубопроводная. Методы контроля |
|  | и испытаний» | и испытаний» |
| 92. | ГОСТ Р 53299–2013 «Воздуховоды. | ГОСТ Р 53299–2019 «Воздуховоды. |
|  | Метод испытаний на огнестойкость» | Метод испытаний на огнестойкость» |

13

| № | Номер и наименование ранее | Номер и наименование |
| --- | --- | --- |
| п/п | действующего документа | принятого документа |
|  | ГОСТ ISO 4254-9–2012 «Машины | ГОСТ ISO 4254-9–2021 «Машины |
| 93. | сельскохозяйственные. Требования | сельскохозяйственные. Требования |
|  | безопасности. Часть 9. Сеялки» | безопасности. Часть 9. Сеялки» |
|  | ГОСТ 32576.1–2015 «Краны | ГОСТ 32576.1–2021 «Краны |
| 94. | грузоподъемные. Средства доступа, | грузоподъемные. Средства доступа, |
|  | ограждения и защиты. Часть 1. Общие | ограждения и защиты. Часть 1. |
|  | положения» | Общие положения» |
|  | ГОСТ 32576.2–2013 «Краны | ГОСТ 32576.2–2021 «Краны |
| 95. | грузоподъемные. Средства доступа, | грузоподъемные. Средства доступа, |
|  | ограждения и защиты. Часть 2. Краны | ограждения и защиты. Часть 2. Краны |
|  | стреловые самоходные» | стреловые самоходные» |
|  | ГОСТ 32576.3–2013 «Краны | ГОСТ 32576.3–2021 «Краны |
| 96. | грузоподъемные. Средства доступа, | грузоподъемные. Средства доступа, |
|  | ограждения и защиты. Часть 3. Краны | ограждения и защиты. Часть 3. Краны |
|  | башенные» | башенные» |
|  | ГОСТ 32576.4–2014 «Краны | ГОСТ 32576.4–2021 «Краны |
| 97. | грузоподъемные. Средства доступа, | грузоподъемные. Средства доступа, |
|  | ограждения и защиты. Часть 4. Краны | ограждения и защиты. Часть 4. Краны |
|  | стреловые» | стреловые» |
|  | ГОСТ 32576.5–2013 «Краны | ГОСТ 32576.5–2021 «Краны |
| 98. | грузоподъемные. Средства доступа, | грузоподъемные. Средства доступа, |
|  | ограждения и защиты. Часть 5. Краны | ограждения и защиты. Часть 5. Краны |
|  | мостовые и козловые» | мостовые и козловые» |
|  | ГОСТ 280–2009 «Консервы | ГОСТ 280–2021 «Консервы рыбные. |
| 99. | из копченой рыбы. «Шпроты | «Шпроты в масле». Технические |
|  | в масле». Технические условия» | условия» |
|  | ГОСТ 7445–2004 «Рыба осетровая | ГОСТ 7445–2021 «Рыбы осетровые |
| 100 | горячего копчения. Технические | и веслоносые горячего копчения. |
|  | условия» | Технические условия» |
| 101 | ГОСТ 7448–2006 «Рыба соленая. | ГОСТ 7448–2021 «Рыба соленая. |
|  | Технические условия» | Технические условия» |
|  | ГОСТ 21607–2008 «Наборы рыбные | ГОСТ 21607–2021 «Наборы из рыбы |
| 102 | для ухи мороженые. Технические | для ухи мороженые. Технические |
|  | условия» | условия» |
|  | ГОСТ 12.4.308–2016 (EN 207:2009) | ГОСТ EN 207–2021 «Система |
|  | «Система стандартов безопасности | стандартов безопасности труда. |
|  | труда. Средства индивидуальной | Средства индивидуальной защиты |
| 103 | защиты глаз. Очки для защиты | глаз. Очки для защиты от лазерного |
|  | от лазерного излучения. Общие | излучения. Общие технические |
|  | технические требования и методы | требования. Методы испытаний» |
|  | испытаний» |  |

14

| № | Номер и наименование ранее | Номер и наименование |
| --- | --- | --- |
| п/п | действующего документа | принятого документа |
|  | ГОСТ Р ИСО 20471–2015 «Одежда | ГОСТ 12.4.281–2021 |
|  | повышенной видимости. Методы | (ISO 20471:2013 +Amd 1:2016) |
| 104 | испытаний и требования» | «Система стандартов безопасности |
|  |  | труда. Одежда специальная |
|  |  | повышенной видимости. Технические |
|  |  | требования и методы испытаний» |
|  | ГОСТ 12.4.239–2013 «Система | ГОСТ ISO 6529–2021 «Система |
|  | стандартов безопасности труда. | стандартов безопасности труда. |
|  | Одежда специальная для защиты | Одежда специальная для защиты |
|  | от жидких химикатов. Метод | от химических веществ. Метод |
|  | определения сопротивления | определения стойкости материалов |
|  | воздухонепроницаемых материалов | к проникновению жидких |
|  | прониканию жидкостей» | и газообразных химических веществ» |
| 105 | ГОСТ 12.4.268–2014 (ISO 6529:2001, |  |
|  | ISO 6530:2005) «Система стандартов |  |
|  | безопасности труда. Одежда |  |
|  | специальная для защиты |  |
|  | от воздействия токсичных |  |
|  | химических веществ. Методы |  |
|  | определения сопротивления |  |
|  | проницаемости материалов |  |
|  | жидкостями и газами» |  |
|  | ГОСТ ISO 11393-3–2017 «Система | ГОСТ ISO 11393-3–2021 «Система |
|  | стандартов безопасности труда. | стандартов безопасности труда. |
| 106 | Обувь специальная для работы | Средства индивидуальной защиты |
|  | с ручными цепными пилами. Часть 3. | для работающих с ручными цепными |
|  | Методы испытаний обуви» | пилами. Часть 3. Методы испытаний |
|  |  | обуви» |
|  | ГОСТ ISO 6530–2012 «Система | ГОСТ ISO 6530–2021 «Система |
|  | стандартов безопасности труда. | стандартов безопасности труда. |
|  | Одежда специальная для защиты | Одежда специальная для защиты |
|  | от жидких химикатов. Метод | от жидких химических веществ. |
|  | определения сопротивления | Метод определения стойкости |
|  | материалов проникновению | материалов к прониканию жидких |
|  | жидкостей» | химических веществ» |

- ГОСТ 12.4.268–2014 (ISO 6529:2001, ISO 6530:2005) «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты

от воздействия токсичных

химических веществ. Методы определения сопротивления проницаемости материалов жидкостями и газами»

|  | 15 |  |
| --- | --- | --- |
| № | Номер и наименование ранее | Номер и наименование |
| п/п | действующего документа | принятого документа |
|  | ГОСТ Р ЕН 358–2008 Система | ГОСТ EN 358–2021 «Система |
|  | стандартов безопасности труда. | стандартов безопасности труда. |
|  | Средства индивидуальной защиты | Средства индивидуальной защиты |
| 108 | от падения с высоты. Привязи | от падения с высоты. Привязи |
|  | и стропы для удержания | и стропы для удержания и |
|  | и позиционирования. Общие | позиционирования. Общие |
|  | технические требования. Методы | технические требования. Методы |
|  | испытаний» | испытаний» |
|  | ГОСТ Р ИСО 9151–2007 «Система | ГОСТ ISO 9151–2021 «Система |
|  | стандартов безопасности труда. | стандартов безопасности труда. |
| 109 | Одежда для защиты от тепла | Одежда специальная для защиты |
|  | и пламени. Метод определения | от конвективной теплоты. Метод |
|  | теплопередачи при воздействии | определения теплопередачи при |
|  | пламени» | воздействии пламени» |
|  | ГОСТ 12.4.275–2014 (EN 13819- | ГОСТ EN 13819-1–2021 «Система |
|  | 1:2002) «Система стандартов | стандартов безопасности труда. |
| 110 | безопасности труда. Средства | Средства индивидуальной защиты |
|  | индивидуальной защиты органа | органа слуха. Методы испытаний. |
|  | слуха. Общие технические | Часть 1. Методы физических |
|  | требования. Методы испытаний» | испытаний» |
|  | ГОСТ Р EH 1149-3–2008 «Система | ГОСТ EN 1149-3–2011 «Система |
|  | стандартов безопасности труда. | стандартов безопасности труда. |
| 111 | Одежда специальная защитная. | Одежда специальная |
|  | Электростатические свойства. Часть | защитная. электростатические |
|  | 3. Методы измерения убывания | свойства. Часть 3. Методы измерения |
|  | заряда» | убывания зарядов» |
|  | ГОСТ Р ИСО 6942–2007 «Система | ГОСТ ISO 6942–2011 «Система |
|  | стандартов безопасности труда. | стандартов безопасности труда. |
|  | Одежда для защиты от тепла и огня. | Одежда для защиты от тепла и огня. |
| 112 | Методы оценки материалов и пакетов | Методы оценки материалов и пакетов |
|  | материалов, подвергаемых | материалов, подвергаемых |
|  | воздействию источника теплового | воздействию источника теплового |
|  | излучения» | излучения» |
|  | ГОСТ 32396–2013 «Устройства | ГОСТ 32396–2021«Устройства |
| 113 | вводно-распределительные для | вводно-распределительные для |
|  | жилых и общественных зданий. | жилых и общественных зданий. |
|  | Общие технические условия» | Общие технические условия» |
|  | ГОСТ Р 50030.2–2010 | ГОСТ IEC 60947–2–2021 |
|  | (МЭК 60947-2:2006) «Аппаратура | «Аппаратура распределения |
| 114 | распределения и управления | и управления низковольтная. Часть 2. |
|  | низковольтная. Часть 2. | Автоматические выключатели» |
|  | Автоматические выключатели» |  |

|  | 16 |  |
| --- | --- | --- |
| № | Номер и наименование ранее | Номер и наименование |
| п/п | действующего документа | принятого документа |
|  | ГОСТ Р МЭК 60715–2003 | ГОСТ IEC 60715–2021 «Аппаратура |
|  | «Аппаратура распределения | распределения и управления |
|  | и управления низковольтная. | низковольтная. Установка |
| 115 | Установка и крепление на рейках | и крепление нанаправляющих |
|  | электрических аппаратов в | электрических аппаратов |
|  | низковольтных комплектных | в устройствах распределения |
|  | устройствах распределения и | и управления» |
|  | управления» |  |
|  | ГОСТ IEC 60898-2–2011 | ГОСТ IEC 60898-2–2021 «Аппаратура |
|  | «Выключатели автоматические для | малогабаритная электрическая. |
|  | защиты от сверхтоков | Автоматические выключатели для |
| 116 | электроустановок бытового | защиты от сверхтоков бытового |
|  | и аналогичного назначения. Часть 2. | и аналогичного назначения. Часть 2. |
|  | Выключатели автоматические для | Автоматические выключатели для |
|  | переменного и постоянного тока» | переменного и постоянного тока» |
|  | ГОСТ Р 50030.4.1–2012 | ГОСТ IEC 60947-4-1–2021 |
|  | (МЭК 60947-4-1:2009) «Аппаратура | «Аппаратура распределения |
|  | распределения и управления | и управления низковольтная. |
| 117 | низковольтная. Часть 4. Контакторы | Часть 4-1. Контакторы и пускатели. |
|  | и пускатели. Раздел 1. | Электромеханические контакторы |
|  | Электромеханические контакторы и | и пускатели» |
|  | пускатели» |  |
|  | ГОСТ IEC 60947-7-4–2015 | ГОСТ IEC 60947-7-4–2021 |
|  | «Аппаратура коммутационная | «Аппаратура распределения и |
|  | и механизмы управления | управления низковольтная. Часть 7-4. |
| 118 | низковольтные комплектные. | Электрооборудование |
|  | Часть 7-4. Вспомогательная | вспомогательное. Колодки клеммные |
|  | аппаратура. Терминальные блоки | печатных плат для присоединения |
|  | РСВ для медных проводников» | медных проводников» |
|  | ГОСТ 28327–89 (МЭК 34-12-80) | ГОСТ IEC 60034-12–2021 «Машины |
|  | «Машины электрические | электрические вращающиеся. Часть |
|  | вращающиеся. Пусковые | 12. Пусковые характеристики |
|  | характеристики односкоростных | односкоростных трехфазных |
|  | трехфазных асинхронных двигателей | двигателей с короткозамкнутым |
|  | с короткозамкнутым ротором | ротором» |
| 119 | напряжением до 660 В включительно» |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 60034-12–2009 |  |
|  | «Машины электрические |  |
|  | вращающиеся. Часть 12. Пусковые |  |
|  | характеристики односкоростных |  |
|  | трехфазных двигателей |  |
|  | с короткозамкнутым ротором» |  |
|  | ГОСТ 2665–86 «Никель сернокислый | ГОСТ 2665–2021 «Никель |
| 120 | технический. Технические условия» | сернокислый технический. |
|  |  | Технические условия» |

17

| № | Номер и наименование ранее | Номер и наименование |
| --- | --- | --- |
| п/п | действующего документа | принятого документа |
|  | ГОСТ 27772–2015 «Прокат для | ГОСТ 27772–2021 «Прокат для |
| 121 | строительных стальных конструкций. | строительных стальных конструкций. |
|  | Общие технические условия» | Общие технические условия» |
|  | ГОСТ 31610.15–2014/IEC 60079- | ГОСТ 31610.15–2020 (IEC 60079- |
| 122 | 15:2010 «Взрывоопасные среды. Часть | 15:2017) «Взрывоопасные среды. |
|  | 15. Оборудование с видом | Часть 15. Оборудование с видом |
|  | взрывозащиты «n» | взрывозащиты «n» |
|  | ГОСТ Р МЭК 60079-20-1–2011 | ГОСТ 31610.20-1–2020 |
|  | «Взрывоопасные среды. Часть 20-1. | (ISO/IEC 80079-20-1:2017) |
| 123 | Характеристики веществ для | «Взрывоопасные среды. Часть 20-1. |
|  | классификации газа и пара. Методы | Характеристики веществ для |
|  | испытаний и данные» | классификации газа и пара. Методы |
|  |  | испытаний и данные» |
|  | ГОСТ Р ЕН 482–2012 «Воздух рабочей | ГОСТ Р 59670–2021 (ИСО 20581:2016) |
| 124 | зоны. Общие требования | «Воздух рабочей зоны. Общие |
|  | к характеристикам методик измерений | требования к методикам определения |
|  | содержания химических веществ» | содержания химических веществ» |
|  | ГОСТ Р ИСО 17735–2012 «Воздух | ГОСТ Р ИСО 17735–2021 |
|  | рабочей зоны. Определение | «Воздух рабочей зоны. Определение |
|  | суммарного содержания изоцианатных | общих изоцианатных групп |
| 125 | групп в воздухе методом | в воздухе с использованием |
|  | жидкостной хроматографии | 1-(9-антраценилметил)пиперазина |
|  | с использованием в качестве реагента | (MAP) и жидкостной хроматографии» |
|  | 1-(9-антраценилметил) пиперазина |  |
|  | (МАР)» |  |
|  | ГОСТ 26433.0–85 «Система | ГОСТ Р 58941–2020 «Система |
|  | обеспечения точности геометрических | обеспечения точности геометрических |
| 126 | параметров в строительстве. Правила | параметров в строительстве. Правила |
|  | выполнения измерений» | выполнения измерений. Общие |
|  |  | положения» |
|  | ГОСТ 26433.1–89 «Система | ГОСТ Р 58939–2020 «Система |
|  | обеспечения точности | обеспечения точности |
| 127 | геометрических параметров | геометрических параметров в |
|  | в строительстве. Правила выполнения | строительстве. Правила выполнения |
|  | измерений. Элементы заводского | измерений. Элементы заводского |
|  | изготовления» | изготовления» |
|  | ГОСТ 26433.2–94 «Система | ГОСТ Р 58945–2020 «Система |
|  | обеспечения точности | обеспечения точности |
| 128 | геометрических параметров | геометрических параметров |
|  | в строительстве. Правила выполнения | в строительстве. Правила выполнения |
|  | измерений параметров зданий | измерений параметров зданий |
|  | и сооружений» | и сооружений» |