Зарегистрировано в Минюсте России 8 апреля 2016 г. N 41718

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 15 марта 2016 г. N 179

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ

ИЗМЕРЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ УЧЕТЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ,

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К НИМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Минэнерго России от 24.04.2018 N 306)

В соответствии с пунктом 8 части 3 статьи 1 и частью 5 статьи 5 Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 26, ст. 3021; 2014, N 30 (ч. 1), ст. 4255), а также пунктом 1 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. N 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 22, ст. 2577; 2010, N 9, ст. 960; 2011, N 44, ст. 6269; 2012, N 40, ст.

5449; 2013, N 29, ст. 3970), приказываю:

Утвердить прилагаемый перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при учете используемых энергетических ресурсов, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений.

Министр А.В.НОВАК

Приложение к приказу Минэнерго России

от 15.03.2016 N 179

ПЕРЕЧЕНЬ

ИЗМЕРЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ УЧЕТЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ,

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К НИМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Минэнерго России от 24.04.2018 N 306)

| N п/п | Наименование вида измерения | Диапазон измерений | Предельно допустимая относительная погрешность измерений, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Измерения количества нефти добытой, первой по своему качеству соответствующей национальному стандарту, при хранении и (или) погрузке (выгрузке) для (после) транспортировки магистральным трубопроводным, железнодорожным, автомобильным, водным видами транспорта: |  |  |
| 1.1. | прямым и косвенным методами динамических измерений | без ограничений |  0,25 (брутто)  0,35 (нетто) |
| 1.2. | прямым методом статических измерений взвешиванием на весах расцепленных железнодорожных цистерн и автомобильных цистерн | без ограничений |  0,40 (брутто)  0,50 (нетто) |
| 1.3. | прямым методом статических измерений взвешиванием на весах движущихся(1) нерасцепленных цистерн и составов из них: - для составов общей массой до 1000 тонн - для составов общей массой 1000 тонн и более | без ограничений |  1,0 (брутто)  1,1 (нетто)  2,5 (брутто)  2,6 (нетто) |
| 1.4. | косвенным методом статических измерений и косвенным методом измерений, основанным на гидростатическом принципе | 200 т и более |  0,50 (брутто)  0,60 (нетто) |
|  |  | до 200 т |  0,65 (брутто)  0,75 (нетто) |
| (п. 1 в ред. Приказа Минэнерго России от 24.04.2018 N 306) |

| 2. | Измерения количества нефтегазоводяной смеси (скважинной жидкости), поставленной и (или) принятой, не соответствующей национальному стандарту, но отвечающей положениям договорных отношений между продавцом (поставщиком) и покупателем (получателем), при погрузке (передаче) для транспортировки трубопроводным, железнодорожным, автомобильным, водным видами транспорта: |  | масса при вязкости нефти в пластовых условиях |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 200 мПа·с | 200 мПа·с и более |
| 2.1 | прямым и косвенным методами динамических измерений | без ограничений | +/- 2,5% | +/- 10% |
| 2.2 | прямым методом статических измерений взвешиванием на весах расцепленных железнодорожных и автомобильных цистерн | без ограничений | +/- 0,40% | не нормируется |
| 2.3 | прямым методом статических измерений взвешиванием на весах движущихся не расцепленных цистерн и составов из них | без ограничений | +/- 2,5% | не нормируется |
| 2.4 | косвенным методом измерений, основанным на гидростатическом принципе | без ограничений | +/- 2,5% | не нормируется |
| 3. | Измерения массы нефтепродуктов при транспортировке, хранении и распределении: |  |  |
| 3.1 | прямым и косвенным методами динамических измерений | без ограничений | +/- 0,25% |
| 3.2 | прямым методом статических измерений взвешиванием на весах расцепленных железнодорожных цистерн и автомобильных цистерн: | без ограничений | +/- 0,40% |
| 3.3 | прямым методом статических измерений взвешиванием на весах движущихся не расцепленных цистерн и составов из них: - для составов общей массой до 1000 тонн - для составов общей массой 1000 тонн и более | без ограничений | +/- 1% +/- 2,5% |
| 3.4. | прямым методом динамических измерений объема и (или) массы при отпуске на автозаправочных станциях через: - топливно-заправочные колонки автозаправочных станций; - масло-заправочные колонки автозаправочных станций | без ограничений |  0,25 (  0,15) (2)  0,25 |
| (п. 3.4 введен Приказом Минэнерго России от 24.04.2018 N 306) |

| 4. | Измерения массы нефтепродуктов косвенным методом статических измерений и косвенным методом измерений, основанным на гидростатическом принципе | 200 т и более | +/- 0,50% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 200 т | +/- 0,65% |
| 5. | Измерения объема попутного нефтяного газа, приведенного к стандартным условиям, при добыче (включая факельные установки) | без ограничений |  5,0% |
| (п. 5 в ред. Приказа Минэнерго России от 24.04.2018 N 306) |
| 6. | Измерения объема попутного нефтяного газа, приведенного к стандартным условиям при переработке, транспортировке, хранении и распределении | менее 103 м3/ч от 103 до 2·104 м3/ч от 2·104 до 105 м3/ч более 105 м3/ч | +/- 4,0 +/- 2,5 +/- 2,0 +/- 1,5 |
| 7. | Измерение количества природного газа: |  |  |
| 7.1. | Измерение объема природного газа, приведенного к стандартным условиям при добыче, переработке, транспортировке, хранении, распределении и потреблении (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.2) | от 105 м3/ч и более от 2 104 до 105 м3/ч от 103 до 2 104 м3/ч от 150 до 103 м3/ч менее 150 м3/ч |  1,5  2,0  2,5  3,0  4,0 |
| 7.2. | Измерение объема природного газа в рабочих условиях сетей газораспределения и газопотребления низкого давления (до 0,005 МПа) при потреблении | до 10 м3/ч |  4,0 |
| 7.3. | Измерение массы производимого, отгружаемого (разгружаемого) для транспортировки (по итогам транспортировки), хранимого, потребляемого сжиженного природного газа: - при прямом методе динамических измерений - при косвенном методе динамических измерений - при прямом методе статических измерений - при косвенном методе статических измерений | без ограничений |  1,0  1,5  0,75  1,0 |
| (п. 7 в ред. Приказа Минэнерго России от 24.04.2018 N 306) |

| 8. | Измерения массы газового конденсата стабильного (нестабильного), сжиженного углеводородного газа: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Измерения массы газового конденсата стабильного при выпуске в обращение после получения, хранении, погрузке (выгрузке) для (после) транспортировки магистральным трубопроводным, железнодорожным, автомобильным, водным видами транспорта, реализации: |  |  |
| 8.1.1. | прямым и косвенным методами динамических измерений | без ограничений |  0,25 (брутто)  0,35 (нетто) |
| 8.1.2. | прямым методом статических измерений взвешиванием на весах расцепленных железнодорожных цистерн и автомобильных цистерн | без ограничений |  0,40 (брутто)  0,50 (нетто) |
| 8.1.3. | прямым методом статических измерений взвешиванием на весах движущихся (3) нерасцепленных цистерн и составов из них: - для составов общей массой до 1000 т - для составов общей массой 1000 т и более | без ограничений без ограничений |  1,0 (брутто)  1,1 (нетто)  2,5 (брутто)  2,6 (нетто) |
| 8.1.4. | косвенным методом статических измерений, и косвенным методом измерений, основанном на гидростатическом принципе | 120 т и более до 120 т |  0,5 (брутто)  0,6 (нетто)  0,65 (брутто)  0,75 (нетто) |
| 8.2. | Измерения массы нестабильных углеводородных сред при транспортировке, хранении и распределении (нестабильного газового конденсата, сжиженных углеводородных газов, широкой фракции легких углеводородов): |  |  |
| 8.2.1. | - при прямом методе статических измерений взвешиванием на весах расцепленных цистерн; | без ограничений |  0,4 |
| 8.2.2. | при прямом методе статических измерений взвешиванием на весах движущихся (4) нерасцепленных цистерн и составов из них: - для составов общей массой до 1000 т - для составов общей массой 1000 т и более | без ограничений |  1,0  2,5 |

| 8.2.3. | при прямом методе динамических измерений | без ограничений |  0,35 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.2.4. | при косвенном методе динамических измерений | без ограничений |  0,5 |
| 8.2.5. | при косвенном методе статических измерений, и косвенном методе измерений, основанном на гидростатическом принципе | 120 т и более |  0,5 |
|  |  | до 120 т |  0,65 |
| (п. 8 в ред. Приказа Минэнерго России от 24.04.2018 N 306) |
| 9. | Измерение количества угля взвешиванием груженого вагона с остановкой и расцепкой на вагонных весах с ценой деления 50 и 100 кг (тара вагона по трафарету) при транспортировке, хранении и распределении угля | свыше 20 т до 25 т включительно | масса нетто: +/- 0,53% |
|  |  | свыше 25 т до 32 т включительно | масса нетто: +/- 0,49% |
|  |  | свыше 32 т до 45 т включительно | масса нетто: +/- 0,47% |
|  |  | свыше 45 т до 64 т включительно | масса нетто: +/- 0,33% |
|  |  | свыше 64 т до 90 т включительно | масса нетто: +/- 0,23% |
|  |  | свыше 90 т до 124 т включительно | масса нетто: +/- 0,17% |
|  |  | свыше 124 т | масса нетто: +/- 0,14% |
| 10. | Измерение количества угля взвешиванием груженого вагона с остановкой без расцепки на вагонных весах (тара вагона по трафарету) | без ограничений | масса нетто: +/- 1,0% |
| 11. | Измерение количества угля взвешиванием груженого вагона на ходу (тара вагона по трафарету) | без ограничений | масса нетто: +/- 1,54% |
| 12. | Измерение количества активной электрической энергии прибором учета | без ограничений, в кВт·ч | В соответствии с техническими требованиями к приборам учета активной электрической энергии утвержденного типа с классом точности от 0,2S до 2,0 |

| 13. | Измерение количества реактивной электрической энергии прибором учета | без ограничений, в квар·ч | В соответствии с техническими требованиями к приборам учета реактивной электрической энергии утвержденного типа с классом точности от 0,5 до 3,0 |
| --- | --- | --- | --- |

--------------------------------

(1) Со скоростью, не превышающей максимальное значение скорости, установленной при испытаниях в целях утверждения типа весов.

(2)    Предельно   допустимая   относительная  погрешность  измерений  0,15  применяется с 01.01.2025.

(3) Со скоростью, не превышающей максимальное значение скорости, установленной при испытаниях в целях утверждения типа весов.

(4) Со скоростью, не превышающей максимальное значение скорости, установленной при испытаниях в целях утверждения типа весов.